项目名称：世和碧水湾(二期)3、4、5号小区智能化系统工程                    项目编号：XA-201512-002

佛山市高明区联丰置业发展有限公司

天汇湾二期智能化系统工程

设

计

方

案

         设计单位：广东赛能科技有限公司佛山分公司                       

         公司地址：佛山南海罗村广东省新光源产业基地D区11栋
         设计日期：2016年07月 16日                         

目   录

3

第一章 概  述

3

1.1 工程概述

3

1.2 工程内容

4

1.3 产品选型

4

1.4 系统设计

4

1.4.1 设计标准

5

1.4.2 设计原则

7

第二章 系统总体规划设计

7

2.1 闭路电视监控概述

7

2.1.1主要设备参数介绍

16

2.1.2闭路电视监控设备点位表

22

2.2 可视对讲系统概述

24

2.2.1主要设备参数介绍

30

2.2.2可视楼宇对讲设备点位表

35

2.3 门禁系统概述

35

2.3.1主要设备参数介绍

35

2.3.2门禁系统设备点位表

37

2.4 停车场出入管理系统概述

37

2.4.1主要设备参数介绍

39

2.4.2停车场出入管理设备点位表

39

2.5 背景音乐系统概述

40

2.5.1主要设备参数介绍

46

2.5.2背景音乐设备点位表

48

2.6 电子巡更系统概述

49

2.6.1主要设备参数介绍

50

2.6.2电子巡更系统设备点位表

56

2.7 综合布线系统概述

56

2.7.1主要设备参数介绍

57

2.7.2综合布线系统设备点位表

57

2.8 智能化供电系统概述

58

2.8.1主要设备参数介绍

59

2.7.2智能化供电系统设备点位表

60

第三章 施工组织及管理

60

3.1 公司在施工中严格的管理体系

62

3.2 公司的项目管理结构

62

3.2.1 项目领导小组

63

3.2.2 项目实施小组

63

3.3 工程质量保证体系

64

3.4 安全生产保证体系

65

第四章 售后服务体系

65

4.1 说明

66

4.2 售后服务机制



概  述

工程概述

天汇湾二期商住小区是由佛山市高明联丰置业发展有限公司开发的规划用地面积67816.36平方米，总建筑面积258288.12平方米，总计容面积203449平方米，基底面积18852.85平方米。在地面一层、负一层均设有可视对讲门口主机并集成门禁刷卡开门功能等智能设备；

为了给小区业主提供一个温馨、安全的居住生活环境，根据发展商对智能化系统的规划及实施目标的具体功能需求，参照国家最新康居示范工程、智能化系统示范小区的建设要点与技术导则，以及开发商招标要求。我们对天汇湾二期商住小区的智能化系统进行设计，使小区智能化系统达到珠三角地区二类未城市的一级水平。

工程内容

天汇湾二期商住小区智能化系统工程建设内容主要包括：
闭路电视监控系统
可视对讲系统
门禁系统
停车场出入管理系统

背景音乐系统

电子巡更系统

综合布线

智能化供电系统

产品选型
 根据我公司多年以来的工程经验。我们会选择性价比高、性能稳定、口碑优良的产品为天汇湾二期商住小区来保证智能化系统稳定的运行。

闭路电视监控系统采用北京汉邦高科数字技术股份有公司的130万高清数字摄像机；存储设备也同样采用汉邦高科的嵌入式数字硬盘录像机；

可视对讲系统采用我公司广东安的科技股份有限公司独立最新研发完成的“ANET88-E9语音王”系统，该系统具有通信能力远、抗干扰能力强、性能稳定、布线简节等特点是我公司最畅销语音系统之一；

门禁系统同样是采用我公司广东安的科技股份有限公司独立最新研发完成的嵌入式门禁模块及一体化独立门禁设备；

停车场出入管理系统采用中国停车场“十大品牌”及“平安城市推荐品牌”的深圳市九鼎智能技术有限公司“BX210”系统；

背景音乐系统采用成功应用了奥运会、世博会、亚运会、大运会等多个世界盛会场馆的广州市保伦电子有限公司“ITC”品牌的智能公共广播系统；

电子巡更系统采用先后荣获国家级创新型企业、北京市高新技术企业的北京兰德华电子技术有限公司“巡查者 3000EF7”离线式巡更系统；

综合布线采用长飞光纤光缆股份有限公司6芯单模室外光纤及TCL超五非屏蔽双绞网线；

智能化供电系统采用深圳山特电源有限公司在线式 Castle系列后备电源设置独立的UPS供电系统，确保闭路电视监控系统的独立控制与稳定；
以上产品确保实现一套先进、严密、实用、美观、性能稳定的智能化系统。

系统设计

设计标准

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T75-94。

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16-1992）

《智能建筑设计标准》（DBJ-08-47-95）

《民用闭路电视系统设计规范》（GBJ115-94）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367－2001）

《安全防范系统验收规则》（GA308－2001）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75－94）

《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663－90）

《入侵控测器通用技术条件》（GB10408.1－89）

《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198－96）

《信息技术客户通用电缆铺设要求》(ISO/IEC11801)

《视音频编解码标准——视听对象的编码（6部分）》（ISO/IEC14496）

《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》(ECS37-91)

设计原则

衡量一个智能化系统的成功与否，并非仅仅取决于智能化系统的多少、系统的先进性或集成度，而是取决于系统的设计和配置是否经济合理并且系统成功运行，系统的使用、管理和维护是否方便，系统或产品的技术是否成熟适用，换句话说，就是如何以最少的投入、最简便的实现途径来换取最大的功效。

为了实现上述目标，本设计始终遵循以下原则： 
完整性：一次性完成的弱电系统的总体规划与设计，并按计划实施。

安全性：整个建筑的各个智能化子系统应能二十四小时运转，系统的安全性、可靠性和容错能力必须予以高度重视。对各个子系统，以电源、系统备份等方面采取相应的容错措施。

标准性：本方案依照国家和地区的有关标准进行。确保系统的扩充性和扩展性，有利于实现投资保障。

经济性：在标准化和结构化的前提下，达到功能和经济的优化设计。

先进性：在满足用户现有需求的前提下，充分考虑各种智能化适应技术迅猛发展的趋势，不仅在技术上保持最先进和适度超前，而且更注重采用最先进的技术标准和规范，以适应未来技术发展的趋势。

集成化和扩展性：保证整个智能系统总体结构上的先进性和合理性，实现各个子系统的分散控制、集中统一的管理和监控；总体结构上具有可扩展性和兼容性，可以集成不同生产厂商的不同类型的先进产品，使整个智能化系统可以随着技术的发展和进步，不断得到充实和提高。

开放性：在总体规划建筑智能系统方案以及进行设备和系统选型时，充分考虑各个子系统之间的集成特性和信息自动化系统进入信息高速公路的可能性。

集散性：对于部分子系统要求具有一定的集散性，系统在一定地域范围内分散分布，并且由相对独立的单元通过网络互相连接。每个单元可以独立完成局部的使用和控制功能。中央监控单元实现集中管理功能。集散性体现一种容错能力，当网络局部开路时，局部单元仍然可以继续工作。

用户至上原则：本方案以满足用户需求为目标，最大限度地满足用户提出的功能需求，确保实用性。

系统总体规划设计

闭路电视监控概述

近年来，在现代的物业管理中，由于安全防护要求的提高，闭路电视监控系统扮演了越来越重要的角色，针对规模较大小区，多单元及多出入口的复杂，安全系数要求更高。汉邦高科率先引入了新的安全防范概念既能及时全面地掌握小区的现场动态,又能减轻保安人员的工作量，将在很大程度上提高小区的智能化管理水平。
本系统以高清视频监控为基础，以高清应用为导向，从而实现高清视频的全面覆，包括：地下室、中心花园、围墙周边、首层电梯厅、电梯等主要出入口部位等，以全高清上墙预览、回放、运维管理等作为主要应用。
其秉持网络化、集成化、智能化的理念，采用先进的软硬件开发技术，实现智能建筑多级联网、集中管理、信息共享、互联互通、多业务融合等功能。
2.1.1主要设备参数介绍

1、设备名称: 130万高清红外枪型网络摄像机
品牌:汉邦高科    型号: HB761A-T-AR5
[image: image27.jpg]



产品特点：
◇ 最高分辨率1280(H)×960(V)；
◇ 采用H.264视频压缩技术，压缩比高；
◇ 支持ICR红外滤光片切换功能，实现日夜全天候监控；
◇ 支持3D数字降噪技术；
◇ 采用大功率阵列红外技术，最远照射距离可达50米；
◇ 采用防水尾线，可适应恶劣的工作环境；
◇ 支持双码流，支持手机监控；
◇ 支持丰富的网络协议；支持ONVIF协议；支持HB3.0协议；支持一点通协议；支持PSIA协议；符合IP66等级防护设计；
◇ 支持硬件加速，多窗口、多区域、不占用系统资源；
◇ 提供汉邦在线免费动态域名解析服务；
◇ 支持前端各种字符/时间叠加；
◇ 支持NTP网络校时、PC同步、手动设置；
◇ 支持定时心跳，与平台中心服务器同步；
◇ 支持移动侦测、视频丢失、画面遮蔽等异常报警；报警数据可以通过FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件进行传输；
◇ 支持自动联网；
技术参数：
	成像器件
	1/2.9英寸逐行扫描高清CMOS

	视频分辨率
	1280(H)×960(V)/1280(H)×720(V)

	码流
	默认：720P@25fps+VGA@25fps
最大：960P@20fps / 720P@25fps

	视频最大帧率
	50Hz：25帧/秒；60Hz：30帧/秒

	视频输出码率
	默认2Mbps，最大4Mbps

	视频压缩标准
	H.264 Main Profile编码

	最低照度
	0.01Lux（彩色模式）
0Lux（黑白模式，IR ON）

	电子快门
	自动/手动(1/5s ~ 1/24000s)

	白平衡
	自动

	增益控制
	自动/手动(0dB ~ +36dB)

	信噪比
	大于80dB

	红外参数
	阵列红外，50米

	镜头参数
	M12，3.6mm/6mm/8mm可选

	日夜切换
	双滤光片切换

	网络协议
	TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，NTP，SNMP，DDNS，SMTP，RTP/RTSP

	安全防护
	密码防护、多级用户权限管理

	网络接口
	10/100M网络自适应
RJ45防水座，配防水头

	工作环境
	小于90%(无凝结)，-20℃~+50℃

	后端录像方式
	PC、PDVR、NVR、混合嵌入式DVR

	ONVIF协议
	支持

	电源
	DC12V ±10%


2、设备名称: 130万高清红外海螺型网络摄像机
品牌:汉邦高科    型号: HB851A-T-AR
[image: image2.png]



产品特点： 

◇ 最高分辨率1280(H)×960(V)；
◇ 采用H.264视频压缩技术，压缩比高；
◇ 支持ICR红外滤光片切换功能，实现日夜全天候监控；
◇ 支持3D数字降噪技术；
◇ 采用大功率阵列红外技术，最远照射距离可达20米；
◇ 采用防水尾线，可适应恶劣的工作环境；
◇ 支持双码流，支持手机监控；
◇ 支持丰富的网络协议；支持ONVIF协议；支持HB3.0协议；支持一点通协议；支持PSIA协议；
◇ 支持硬件加速，多窗口、多区域、不占用系统资源；
◇ 提供汉邦在线免费动态域名解析服务；
◇ 支持前端各种字符/时间叠加；
◇ 支持NTP网络校时、PC同步、手动设置；
◇ 支持定时心跳，与平台中心服务器同步；
◇ 支持移动侦测、视频丢失、画面遮蔽等异常报警；报警数据可以通过FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件进行传输；
◇ 支持自动联网；
技术参数：
	成像器件
	1/2.9英寸逐行扫描高清CMOS

	视频分辨率
	1280(H)×960(V)/1280(H)×720(V)

	码流
	默认：720P@25fps+640*368@25fps

	
	最大：960P@20fps / 720P@25fps

	视频最大帧率
	50Hz：25帧/秒；60Hz：30帧/秒

	视频输出码率
	默认2Mbps，最大4Mbps

	视频压缩标准
	H.264 Main Profile编码

	最低照度
	0.01Lux（彩色模式）

	
	0Lux（黑白模式，红外开启）

	电子快门
	自动/手动(1/5s ~ 1/24000s )

	白平衡
	自动

	增益控制
	自动/手动(0dB ~ +36dB)

	信噪比
	大于80dB

	红外参数
	阵列红外，最远20米

	镜头参数
	M12，3.6mm/6mm可选

	日夜切换
	双滤光片切换

	网络协议
	TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，NTP，SNMP，DDNS，SMTP，RTP/RTSP

	安全防护
	密码防护、多级用户权限管理

	网络接口
	10/100M网络自适应

	
	RJ45防水座，配防水头

	工作环境
	小于90%(无凝结)，-20℃~+50℃

	后端录像方式
	PC、PDVR、NVR、混合嵌入式DVR

	ONVIF协议
	支持

	电源
	DC12V ±10%


3、设备名称: 140万红外网络球型摄像机
品牌:汉邦高科    型号: HB961-23CW
[image: image3.png]



产品特点：

      采用高性能1/3英寸Progressive Scan CMOS，总像素大于140万

      20倍光学变倍，12倍电子放大，总变倍率达到240倍

      高清数字图像，分辨率最高可达1280*1024，可输出HD 1024P实时图像

      支持日夜彩色黑白转换（IR-CUT双滤光片）

      支持双向语音对讲

      支持TCP/IP、UDP、RTSP等网络协议

      支持运动侦测、网络故障检测等策略及报警录像、图片抓拍

      快装结构设计，电气连接快且简便

      运行记忆功能，支持断电记忆，上电自恢复

      符合IP66防护等级，适合室外应用

      内置浪涌及雷击防护装置

      采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达100m

技术参数：
	 规格型号
	HB961-23CW

	成像器件
	1/3" Progressive Scan CMOS

	有效像素
	1280(H)×1024(V)

	最低照度
	0.05Lux/F1.4(彩色)
0.01Lux/F1.4(黑白)
0 Lux with IR

	镜头
	20倍光学，12倍电子

	焦距
	f=4.7mm(广角端) ~ 84.6mm(远端)

	光圈
	F1.4 ~F2.6

	水平视角
	54.1度(广角端)~3.2度(远端)

	日夜转换
	自动机械彩转黑

	机芯调节参数
	白平衡AWC/ATW、自动增益控制AGC、背光补偿BLC

	信噪比
	≥50db(AGC OFF,Weight On)

	电子快门
	1/25—1/10000秒，慢快门1/2,1/4,1/8,1/12

	网络接口
	Realtek 10/100M BASE-TX自适应

	视频编码
	H.264 Main Profile编码，MJPEG/JPEG Baseline编码

	图像格式
	主码流： 1280*1024,1-25（30）帧/秒

	
	次码流：640*480、320*240、160*112，1-25帧/秒

	视频压缩码率
	32Kbps～16Mbps连续可调,支持CBR/VBR

	字幕叠加
	支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置可调

	音频编码
	G.711,G.726,支持32K立体声

	数据存储
	视频、图片文件

	存储机制
	手动

	报警数据传输
	FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件

	协议支持
	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP

	水平范围
	360°连续旋转

	水平速度
	水平键控速度:0.1-180°/s； 可变水平自动扫描速度1-40°/s； 水平预置点速度:250°/s

	垂直范围
	180°（自动翻转）

	垂直速度
	垂直键控速度:0.1°-150°/s； 可变垂直自动扫描速度1-20°/s； 垂直预置点速度:150°/s

	预置点个数
	256个 预置位精度小于0.1º

	预置位巡视
	8条, 停留时间可调，每条可添加16个预置点

	看守位功能
	预置点/花样扫描/预置位巡视/自动扫描

	电源
	DC15V 

	功耗
	50W max 

	环境适应性
	-30 ℃-65℃
湿度小于90%

	防护等级
	IP66(室外球)；TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波 

	安装方式
	多种安装方式可选根据应用环境进行选择 

	尺寸
	Φ230.6×351.5mm(室外) 

	重量
	5.5kg 


4、设备名称: 嵌入式网络硬盘录像机(NVR)
品牌:汉邦高科    型号: HB9916
[image: image4.png]



	产品特点：

	    支持多路网络摄像机、网络快球等设备的接入

	    支持ONVIF标准网络录像机接入

	    支持多路实时音视频流存储

	    支持多路视频同步预览或回放

	    支持8个SATA接口

	    支持2TB以上大容量硬盘

	    支持多种录像方式：手动录像、定时录像、移动录像、报警录像； 

	    支持USB、eSATA备份功能

	    双网口设计，保证内部视频数据安全性

	    网络即插即用技术，配置简单方便

	    支持 NTP网络校时服务

	    支持HDMI、VGA、CVBS同时输出

	    VGA及HDMI视频输出分辨率最高达1920*1080p60

	    支持对云台、镜头的控制             

	    面板双飞梭设计，操作简单

技术参数：

	 规格型号
	HB9916

	网络视频输入
	16路

	网络视频接入带宽
	80M

	同步回放
	4路

	录像分辨率
	最大1920x1080

	VGA输出(DB15)
	1 路

	HDMI输出
	1 路

	视频输出（BNC）
	1 路

	音频输出
	1路

	语音对讲
	1入/1出

	硬盘接口
	SATAx8

	USB接口
	2个USB2.0

	eSATA接口
	1个

	网络接口
	2个10M/100M/1000M自适应网络接口

	RS-485
	1个

	外形尺寸
	440 X 440 X 89(长X宽 X高，毫米)

	重量（不含硬盘）
	≤7.05Kg


2.1.2闭路电视监控设备点位表

	天汇湾二期商住小区智能化系统设备点位表

	
	
	
	
	
	

	序号
	楼层
	位置
	闭路监控系统

	
	
	
	红外枪式摄像机
	半球摄像机
	智能球机

	1
	地下一层
	停车场
	24
	　
	

	2
	
	车辆出入口
	1
	　
	　

	3
	室外及围墙
	主出入口
	1　
	　
	

	4
	
	围墙周边
	
	　
	4

	5
	
	中心花园
	　
	　
	4

	6
	
	公共通道
	8
	
	

	7
	1层
	单元门口
	
	4　
	　

	8
	
	首层电梯厅
	　
	
	　

	9
	
	电梯轿厢
	　
	8
	　

	　
	合计
	　
	34
	12
	8


可视对讲系统概述

我公司最新研发的E9语音王系统。该系统采用双向可视对讲加报警，是采用数字编码技术和双向通讯传输技术，整个系统能双向通讯，即室内分机能向管理中心报警，并与管理中心、楼栋主机实现双向呼叫，通过可视对讲联网系统，使住户与小区物业管理中心建立一条内部通讯的通道。
系统的每个单元门口机通过联网线接入管理机，实现资源共享。通过联网线路，来访者可在单元门口机处直接呼叫管理中心，管理中心可以显示呼叫的楼栋号，并进行通话。进行询问或者处理事件，由于是全数字双向系统，具有较强的系统功能，如住户可在室内机上报警，住户呼叫管理中心，通话保密，通话限时，开门权限控制等。这种系统适合小区内部对讲系统，因此该系统具有较高的性能价格比。
每个单元门口使用一台单元联网可视对讲单元门口机。单元门口机液晶显示，全数字化编程，并安装低照度彩色CCD摄像头，夜晚具备红外补偿功能，在昏暗环境下室内机可清晰观察来访者。来访者通过单元门口机提示呼叫住户，住户室内分机上可显示来访者图像。根据住户的意愿决定接听或者不接听。当与来访者进行双向通话并确认来访者身份之后，业主对访客身份进行确认后，按开门键给访客开门。
系统性能简介
E9语音王独有的九大功能，满足您的需求：
创新界面软件，实现多功能
分机界面创新设计，可实现触摸屏幕选项，操作更直观；同时扩展图像留主留影、存储、广告播放、电梯控制等多种功能。
创新信号传输，分机振铃无干扰
用普通护套线代替视频线或用网线超五类网线代替视频线、护套线时，分机振铃时屏幕不会出现条纹干扰，正常情况下，分机振铃时无雪花，无条纹、无抖动。
更人性化的语音，显示双引导操作
  还在为记不那些种类繁多的错误代码面烦恼吗？现在可以放心了，因为有了“安的”的智能语音王楼宇对讲系统，“她”会把一切用语音直接告诉您并且引导您如何操作本系统。
主机音乐软件编制，无需IC
主机音乐振铃同程序产生，打破采用音乐IC产生音乐振铃的传统方法，解决了音乐IC容易坏或找不到想要的音乐IC等问题。
铃声任意定制，不用跳线，菜单直接选曲
主机程序编制多首音乐铃声，省去打开主机后盖在主板上跳线选择音乐铃声的麻烦，只需在主机输入密码后选择相应音乐铃声代码即可，而且主机音乐铃声可以定制，如某某小区欢迎您。
分机十六首个性和弦任您选择
可视分机内含十六首动听的和弦音乐铃声，只需轻轻的触动按键便可设置为您想要的音乐铃声。
房号自动编写，无需编码
当遇到高楼或户数繁多的楼层时，无论安装还是维护，编码都是件麻烦而且头痛的事，“安的”的智能语音王楼宇对讲系统为您排忧解难来了，当住户的房号是标准户型时，只需输入一个密码，所有房号自动编号，简单、快捷。
故障自动检测，语音提示
系统采用隔时故障检测，每隔四秒系统会对总线进行故障检测，一旦检查到有短路，马上锁住键盘，并且用语音提示您那两条线短路了。
傻瓜式接线方式，降低施工、维护成本
系统把电源、视频、信号接插线分开，使其清晰明了，能够将线路快速而准确的进行对接，从面降低施工、维护成本。
2.2.1主要设备参数介绍

1、设备名称: 彩色可视对讲单元门口机
品牌:安的    型号: ANET88-E9DLTN-ID
[image: image5.png]



功能说明：
加厚铝合金磨砂机身，防水、防寒、防冲击、手感好；
数字式讯号传输，安装调试方便；
门禁、钥匙开锁等多种开锁方式；
具有智能自检功能，线路出现故障时会自动语音提示；
红外线摄像头及夜间补光LED夜间可清晰显示图像；
全天候防潮，适合各种天气；
感应头和读卡控制器，授权ID卡进行感应开锁；
主机音量可调；
在夜间无外界光源时，主机自动发照明光提示操作；
工业级原器件，性能稳定；
创新的电路设计，图像清晰，通话效果完美。
技术参数：
机身材料: 铝合金
音频输出不失真功率: >5mW
清晰度: 520TV线
工作电压: 18VDC±10%
待机功率:0.36W
灵敏度: ≤20mV
静态电流：≤300mA
最大功率：13W
音频响应：300~3400Hz±3db
环境温度：-10度～55度
相对湿度：20%～95%
视频信号：1Vp-p/75
通话时间：90秒
振铃时间：30秒
显示屏：中文液晶
安装方式埋墙式
2、3.5.2彩色4.3寸室内可视分机

             [image: image6.jpg]



                 （型号：ANET88-E9LM43K-ZB）

功能说明：

访客在单元门主机上呼叫分机，分机有十六种和弦铃声，同时显示访客影像；

主人拿起听筒即可与访客通话确认访客后，可按"开锁"键开单元门电锁；

主人可以按"监视"键，监看单元门情况；

紧急情况下按分机"呼叫"键可以呼叫管理中心，并能与其对讲；

通话、开锁、呼叫、监视、设置、信息等功能；

安保型（4防区、紧急报警功能）；

信息提取功能；

布撤防操作简单、设置简单。

技术参数：

工作电压：18VDC

待机功率：0.36W 最大功率：13W

清 晰 度：横向380线 纵向450线

音频输出不失真功率：>5mW

频率响应：300 ~3400Hz ±3db

底部旋钮调整：亮度、对比度/黑白

振铃时间：30S

通话时间：90秒

分机采用7″黑白、彩色模组

工作电压：直流13.5-18V.

工作电流：动态<560mA(仅黑白分机)、动态<300mA(彩色液晶显示屏),静态<30mA

工作环境：-20℃～+50℃。

安装方式：壁挂式。

振铃声级：≥70dB

视频信号：PAL，标称阻抗75Ω。

备选设备名称: 彩色7寸室内可视分机

品牌:安的    型号: ANET88-E9LM7K-ZA
[image: image7.jpg]



功能特点：
ABS面板，超薄机身，高雅大方
访客在单元门主机上呼叫分机，分机响铃；
分机十六首和弦铃声可选；
可实现智能开锁、语音通话、监视、家居安防、电梯联动、信息发布等小区智能化综合管理的多种功能。
技术参数：
工作电压：18VDC

待机功率：0.36W 最大功率：13W

清 晰 度：800*480

音频输出不失真功率：>5mW

频率响应：300 ~3400Hz ±3db

底部旋钮调整：亮度、对比度/黑白
振铃时间：30S

通话时间：90秒
分机采用7″彩色模组
工作电流： <300mA

工作环境：-20℃～+50℃。
安装方式：壁挂式。
振铃声级：≥70dB

视频信号：PAL，标称阻抗75Ω。
3、设备名称: 彩色围墙机

[image: image1.png]


品牌:安的    型号: AANET88-E9DLWY-ID
功能说明：
通过联网能将小区内所有单元门口机连接到围墙机，综合管理。 
总线制传输、布线方式
最大容量为：可以连接999个单元门口机
可以与小区内任一分机，管理中心机、主机呼叫、通话。
显示：4位液晶显示
管理楼栋数：999台门口主机
系统总线：4线+视频线
数位式讯号传输，安装调试方便。
具有防水、防寒、防冲击，手感好。接触良好，永不卡键，使用寿命可达100万次
红外线CCD摄像头及夜间补光LED 使夜间可显示图像
配置感应头和读卡控制器，授权的ID卡进行感应开锁。
具有智能自检功能，线路出现故障时会自动提示
全天候防潮，适合各种天气
直接呼叫管理机 
可以利用分机密码实施开锁，同时给分机用户家里进行撤防。
技术参数：
工作电压：DC12V±10%
工作电流：500mA
摄象头清晰度：520TV线
视频输出：1Vp-p 75Ω
视频输出不失真：>100mw
音频输出不失真功率：>100mw
扬声器输出不失真功率：>350mw
音频频率响应：300HZ~3400HZ ±3Db
环境温度：-10~+55度；
数码管显示：4位动态
呼叫号码：4位
通道时限：1分钟
4、设备名称: 管理中心机

[image: image22.jpg]


品牌:安的    型号: 
功能说明：
接收各分机呼叫，并显示来电号码。
接收各分机和红外探测器发出来的报警信号，显示报警类型及分机号码。
能记录每次报警的日期、时间、地点等信息。最大可存储500条。
能随时查询历次报警记录。
主机呼叫管理机时，可控制电控锁。
能切换各门口机上的视频信号至管理机监视器。
有时钟显示。
有白天和夜间两种工作模式：干预各门口机的呼叫，能显示门口主机呼叫的房号。
能预置各防区是什么报警探头。
技术参数：
显示：6位中文LCD液晶显示
存储容量：500条报警信息
报警警笛时间：＜5分钟
管理楼栋数：999台门口主机
系统编码器：6位
连接分机数量：9999台
系统总线：6芯+视频线
显示器：7”彩色液晶显示器800*480线
视频信号： 1Vp-p    75Ω
音频输出不失真功率：＞5mW
频率响应：300～3400Hz ±3db
工作电压：DC18V±10%
工作电流：＜500 
5、设备名称：楼层解码器        品牌：安的         型号：ANET88-E8P
[image: image23.jpg]



功能说明：
数字、语音、视频信号解码器
普通塑料外壳
规范布线、接线
楼层解码、隔离保护、视频中继放大
有效防止用户线短路与分机损坏对系统带来的损害                                                          

分配户数：4户
技术参数：
工作电压：DC12V±10%

湿度：45%～95%

环境湿度：-10℃～55℃    工作电流：80 mA

2.2.2可视楼宇对讲设备点位表

	天汇湾二期商住小区小区智能化系统设备点位表

	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	栋数
	单元数
	可视对讲及门禁系统-3号小区

	
	
	
	对讲主机
	一体化门禁
	对讲分机
	电锁
	开门按钮

	1
	9
	1
	2
	2
	84
	2
	2

	2
	10
	1
	2
	2
	84
	2
	2

	8
	11
	1
	2
	2
	124
	2
	2

	9
	12
	1
	2
	2
	124
	2
	2

	10
	围墙
	
	1
	1
	
	1
	1

	11
	管理中心
	
	1
	
	
	
	

	　
	合计
	　
	8
	8
	416
	9
	9


门禁系统概述

门禁系统，由于其可以对住宅小区、住户单元入口进行更为有效的控制，能防止闲杂人员进入住户单元楼，有效地降低了不安全因素的发生，给居民带来安全保障，成为近年来我国应用最广，智能住宅小区必备的安全防范子系统。可视对讲门口主机内置集成门禁机，住户可刷卡开门，但一体化门禁机需另外单独安装。

2.3.1主要设备参数介绍

2.3.2门禁系统设备点位表

停车场出入管理系统概述

停车场出入管理系统，是针对建设安全文明小区的管理需要，以物业小区内的停车场智能化管理为目标，重点以小区内购买月租、月卡的固定停车用户为服务对象，以达到停车用户进出方便、快捷、安全，物业公司管理科学高效、服务优质文明的目的。对提高物业管理公司的管理层次和综合服务水平方面将起重要的作用。

2.4.1主要设备参数介绍

1、设备名称：出入口控制主机        品牌：九鼎        型号：JDC-BX210A

[image: image24.jpg]


出入口控制主机是集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体，它涉及电子，机械，光学，计算机，通讯技术等诸多新技术，它是解决小区或车库出入口实现安全防范管理的有效措施。是整个停车场管理系统的关键外部设备。主要由成有：机箱、IC卡读写器、中文电子显示屏、语音提示、对讲系统、入口自动出卡机。

技术参数

	工作温度：-30℃～75℃
	贮存温度：-30℃～80℃

	脱机存储量：20000条
	湿度：≤95%

	工作电源：220V AC±10％， 50Hz 
	ID卡读写速度：≤0.1S

	IC卡读写距离：7cm～10CM
	通讯接口：符合CAN、RS-232/485/422标准

	讯距离：10KM
	车辆识别率：≥95%（正常光照条件下）

	数据传输速率：9600bit/s
	卡片容量：8Kbit

	射频载射频率：13.56MHz或125KHZ
	数据掉电保存时间：10年

	抗雷击：10KV
	黑名单功能，其数量可达到20000条

	卡片发行的标准数量为:50万张

	尺寸:310mm×480mm×1300mm


2、设备名称：自动道闸        品牌：九鼎        型号：JDC-BX210A

智能自动道闸安装在停车场的出入口处，离控制机3米左右距离。由箱体、电动机、离合器、机械传动部分、栏杆、电子控制等部分组成，集磁、电、机械控制于一体的机电一体化产品。产品系列化，可以供不同类型客户的不同需求。

[image: image8.png]



自动道闸主要功能特点

自动路闸通过接口采用抗雷击光电隔离电流环串行通讯与出入口票箱控制电路连动，可接受收费管理电脑的直接控制，也能以收费电脑键盘方式起动和停止，仅两芯布线，控制距离可达数公里。
闸杆起降速度快，完成功能时间≤3秒，可以人工手动。同时接受手动输入信号，便于调试安装。
可感知车辆通过，自动落闸。落闸时，感知栏杆下有车误入时，自动停闸，具有安全防护措施，防止栏杆砸车情况发生。
控制输入和输出部分分别采用了光电耦合和电磁继电器，阻断了外部信号对设备的电冲击。具有延时、欠压、过压自动保护功能。
路闸栏杆采用铝合金条，其机构结构设计耐用可靠。
具有双向自锁功能，电动栏杆在开、关到位时，外力不能使电动栏杆上升、下降。

具有时间保护功能，当限位开关失效时，（线路断或磁敏开关损坏），通过精确设定的运行时间，使栏杆正好运行到终点时停止。

具有软启动功能及过流、过热保护有效保护电动栏杆的核心部位电机的正常运转。

多种控制方式：手动控制、按钮控制、遥控控制和电脑控制等操作方式。

技术参数

	工作温度： 
	-20℃──+85℃（标准型）

	环境湿度
	相对湿度≤90%，且不凝露

	额定电压
	AC220V±10%  50Hz

	电机功率
	150W-250W

	杆    长
	≤ 6米

	起落时间
	6秒（杆长≥4.5米）/3秒（杆长＜4.5米）

	表面处理
	喷塑


2.4.2停车场出入管理设备点位表

天汇湾二期商住小区，共设计二套一进一出停车场出入管理系统设备；
背景音乐系统概述

随着社会的进步，国民经济的发展，工作生活节奏愈来愈快，随之而来都需要有一个轻松，和谐，安全的工作和生活环境。背景音乐及紧急报警广播系统，一方面致力于营造一个舒缓，轻松，幽雅的氛围，另一方面也为工作生活在这一氛围中提供一个安全的技术保证。以往在建筑物中采用这一系统是一种时尚，而今城市都向都市化，国际化发展，愈来愈多的高档住宅，都在采用这一系统，甚至是必备硬件系统。

当有火警发生时，监控中心将消防信号接入广播中心，广播系统自动进入消防广播模式。为了避免不必要的恐慌，报警模式灵活多样化，可预先设计消防分区模区，当有一路消防报警时，可以设置任意其它分区是否报警。

2.5.1主要设备参数介绍

1、设备名称：数码编程分区控制器       品牌：ITC     型号：T-6232A(PC)
[image: image9.jpg]® T-6232A
DIGITAL PROGRAM ZONE CONTROLLER
upP

POWER
A -

MP3 SWIFT PWI1 Pw2 PW3 PwW4

® ® ® ® - ®
LEFT ) RIGHT
MUSIC CHA1 CHAZ CHB1 CHB2 CHC1
/BALL @ ® e o e
ON I
OFF - v
DOWN

ALL CHCZ2 CHD1 CHD2 CHE1 CHEZ2
ZONE

N R

TO.5AL250V

I HRELEHEN. FRLARY

MON VOL MUSIC OUT CALL OUT
T ‘

AN
S
SN RS232 PW1(~220V 50Hz/5A) PW2(~220V 50Hz/5A) PW3(~220V 50Hz/5A) PWA4(~220V 50Hz/5A) PW5(~220V 50Hz/5A) PW6(~220V 50Hz/5A)
SL A ~220V 50Hz

- . -
7 INPUT N N
“ @ cia [ cuB | cHe | cHp | cHE @ cHat | cHa2 | cHB1 | cHB2 | cHet @ cHez | cHp1| cHp2 | cHEr | cHEz @

. . . . . . . R, R, R R, R R . R, . R, . ., R, . R, R AR, R, AR, oL AR R R
\ N Ve ¥ \B/ . \N/ B\

sz :{M_W_DJ CLLLLCCELCLLCEECL ELOLCCECOLCCCCE ,
= Y Y R T T I T Y Y T A s e ey

|
ERROR +
PLAYING <





产品特点

轻触式快捷流向性按键操作编程，液晶屏显示中文或英文图形与文字结合操作菜单。

全新编程模式，4个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式。

可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便。

主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打开分区通道。

设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播。

24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲。

内置输出音源监听功能，并可调监听音量。

设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口。

消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播。

停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行。

支持RS232电脑接口，所有功能由电脑直接控制。

电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的手机编程变得简单方便。

远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3播放及分区控制。

支持主机脱机运行。

电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。

技术参数

	型号
	T-6232A(PC)

	通信速度
	4800bps

	MP3频率响应
	20Hz-20KHz/±1db

	MP3信噪比
	95db

	MP3存储介质
	SD储存卡

	MP3存储格式
	支持FAT16、FAT32格式，NTFS格式不可用

	音频输出
	1KΩ/1V

	音频失真度
	0.1%

	频率响应
	30Hz-20KHz

	监听喇叭功率
	0.5W

	时间制式
	24小时制

	通信接口
	RJ45

	通信协议
	RS422

	报警输入电平
	短路（0V）

	报警输出电平
	短路（0V）

	电源控制输出电平
	短路（0V）

	输入电源
	~220V/50Hz

	输出电源
	~220V/50Hz

	输出电源功率
	总功率≤5KW，单路功率≤3KW

	功率消耗
	30W

	保护
	AC FUSE×0.5A

	尺寸
	484×350×88mm

	重量
	6.5Kg


2、设备名称：前置放大器        品牌：ITC     型号：T-6201
[image: image10.jpg]MIXER PRE-AMPLIFIER
POWER

BASS TREBLE AUX 1 AUX 2 AUX 3 MIC 1 MIC 2 MIC 3 MIC 4 MIC 5
a4 9w a4 9w 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6
2 +2 2 +2 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
3 +3 3 +3 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 O
ON I 4 +4 4 +4 1 9 1 9 1 9 1 / 9 1 9 1 9 1 9 1 9
o ) +5 5 +5 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 ) 10 ) 10 ) 10 MIC

OFF

- LINE INPUT N
MIC 3 MIC 2 MIC1 EMC 1 EMC 2

P N ,/g\ /g\ /g\ /g‘\ PR
A \\\ 4 \ /" \ = ‘1‘ 4 = |
N—= ;\/ \r\/ S \/ \\/\ ~230V 50Hz
A A\ A gd ~ A ——— INPUT ~——OUTPUT —— YRRy
) \g/ \g ) = ) A e +
) , \ . il BB i T

=
(@)
(8, ]
=
(@)
I

)

4
N
{

|

=

M=, HBREAEWEN, FELARTY
MIC 4 MIC 3 MIC 2 MIC 1 EMC 1 x 2. mamEn. UestmtR8.

OO0OO0O0O0

¥ INPUT





产品特点:
■ 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。
■ 有10个输入通道：包括5路话筒（MIC）输入；3路标准信号线路（AUX）输入；2路紧急线路输入。
■ 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能。
■ MIC 1、2、3、4、5和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能。
■ 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量。
■ MIC 1、2、3、4和线路AUX1、2、3可交叉混合输出。
■ 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。
■ 4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。
技术参数 :

	型号
	T-6201

	电源
	～220V/50Hz

	功耗
	40W

	尺寸
	484×350×88mm

	重量
	8kg


3、设备名称：消防信号智能接口        品牌：ITC     型号：T-6223(A)
[image: image11.jpg]o i-I-C T-6223(A)
EMERGENCY SWITCH

POWER
ALARM ZONES VOLUME
REST 5 ™
'-' '-, ’-, N TR R G T T T B R AR R T R R \ p— , o
1 2 3 4 5 6 7/ 8 9 10 11 12 13 14 15 / 4
’- ’- ’- 2 8 |
J J J 1 J e V4
* C ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® T _—
[
ON 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OFF o

T3 HREREAMN. FeARON IN DC24V ‘ ~220V 50Hz

AE AR tiwal r o5 T0.5AL 250V
- Q- BEEE R R e SRR EEEEEE RS RERE R .

~

©
@ SN ccc: e soaa aaaaa seaaaeEss

PLAYING

. T T S e e i A R A I I + -
5 IN 16-30





产品特点

30路消防报警采集接口，可扩展至300路分区；

由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式；

准确的报警分区LED显示；

内置数码语音报警播放器，实现更加人性化的分区独立语音报警功能；

面板嵌入式监听喇叭, 监听更直接；

采用SD卡存储报警音乐，管理方便，高保真音质；

随机配送1G SD存储卡；

RJ45通讯接口传输报警信号，连接更方便；

内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能。

技术参数

	型号
	T-6223(A)

	电源
	～220V/50Hz

	功耗
	15W

	通信协议
	RS422

	通信接口
	RJ45

	通信速率
	4800bps

	尺寸
	484×302×88mm

	重量
	5Kg


4、设备名称：纯后级广播功放        品牌：ITC     型号：T-6500
[image: image12.jpg]° fC zee_ CRCXXY °

AmMPL

——— 4 outPr——
100V 70V 4-160 Com
o —; —m-msri .

e o

[PoweR] FusE
[Csow [ onczsov |

o [Fionza
[ [eson[riaaczsov
I Cotow [rranzso]

EE: i ~220VI50Hz

FUsE





产品特点：
■ 标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。
■ 1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。
■ 1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放。
■ 采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。
■ 人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。
■ 内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。
■ 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。
■ 完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。
■ 2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。
技术参数

	型号
	T-6500

	电源
	～220V/50Hz

	输入灵敏度
	1V 0dB

	阻尼系数
	400

	信噪比
	不小于105dB

	频响
	80Hz-15KHz±1.5dB

	总谐波失真
	＜1%

	上升速率
	70V/ms

	冷却方式
	强迫风冷式

	指示灯
	电源、信号、削峰、保护、过载

	保护
	上电、超温、过载、短路

	输出功率
	500W

	电源消耗
	720W

	尺寸
	484×450×132mm

	重量
	19.06Kg


5、设备名称：喇叭        品牌：ITC     型号：以现场环境确定
[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]




	型号
	以现场环境确定

	额定功率(100V)
	1.5W, 3W, 5W
	1.5W, 3W, 6W
	3W, 6W, 9W

	额定功率(70V)
	0.75W, 1.5W, 2.5W
	0.75W, 1.5W, 3W
	1.5W, 3W, 4.5W

	阻抗
	Com/2KΩ/3.3KΩ/6.7KΩ
	Com/1.7KΩ/3.3KΩ/6.7KΩ
	Com/1.1KΩ/1.7KΩ/3.3KΩ

	灵敏度(1W/1M)
	92dB
	94dB
	96dB

	最大灵敏度(W/1M)
	99dB
	102dB
	106dB

	频率响应(-10dB)
	130-13KHz
	110-14.5KHz
	110-16KHz

	喇叭单元
	4" x1
	5" x 1
	6" x 1

	安装开孔尺寸
	155mm
	170mm
	220mm

	尺寸
	180 x 50mm
	200 x 55mm
	246 x 70mm

	重量
	0.7Kg
	0.8Kg
	1Kg


2.5.2背景音乐设备点位表

	天汇湾二期商住小区背景音乐设备点位表

	
	
	
	
	
	

	序号
	楼层
	位置
	喇叭

	
	
	
	壁挂式喇叭
	吸项式喇叭
	户外喇叭

	1
	地下一层
	停车场
	12
	　
	

	2
	
	车辆出入口
	
	　
	　

	3
	室外及围墙
	主出入口
	
	　
	

	4
	
	围墙周边
	
	　
	　

	5
	
	中心花园
	　
	　
	8

	6
	
	公共通道
	
	
	8

	7
	1层
	单元门口
	
	
	　

	8
	
	单元楼层
	　
	103
	

	9
	
	首层电梯厅
	　
	4
	

	10
	
	电梯轿厢
	　
	8
	

	　
	合计
	　
	12
	115
	16


电子巡更系统概述

电子巡更管理系统要求巡更员持专门的巡更器按规定的巡更线路巡逻，每一个巡更点有一个唯一的标识物，一般采用条码标签、封有芯片的TM纽扣，巡更员到达每一巡更点，用巡更器读取标识物的编号，记录编号和当前时间。回到管理中心时通过电脑读取所有记录，并能将记录生成巡更报表。电子巡更系统为小区保安巡更的管理提供了更方便的实现手段，避免了传统巡更管理的一些缺陷和麻烦，增强了小区的安全保障。

2.6.1主要设备参数介绍

1、设备名称：巡更机     品牌：兰德华    型号： 3000EF7

[image: image25.jpg]


革命式设计，外观采用苹果工艺全铝精工，独创嵌入式读卡线圈设计；本机自动检索巡查结果，实时显示巡逻当前状况；LED照明，OLED液晶中文显示；加密动态扁平体设计软件，功能强大，操作简单 
技术参数

	型号
	3000EF7

	产品类别
	保安巡更

	产品材质
	LED液晶显示、金属外壳

	产品尺寸
	4.5*2.9*14.2cm

	读卡距离
	125K   3-5cm

	存贮容量
	100000条

	提示方式
	蜂鸣器+指示灯

	电池
	3.7V聚合物锂电池

	工作时间
	60000读卡或7天

	通讯方式
	USB数据线

	工作环境
	-20-85摄氏度

	防护等级
	IP68


2、设备名称：巡更点   品牌：兰德华    型号： 豪华型

集成电路芯片密封在不锈钢壳中，防水、防震、防腐，坚固耐用，无源器件，靠巡检器或采集器供电读取信息，具有静电保护功能及唯一性无法复制。

[image: image16.png]Pt




技术参数

	型号
	豪华型

	外型尺寸
	φ 16mm × 5mm

	平均寿命
	>20 年

	识读次数
	>35 万次

	产品重量
	1.6g

	工作温度
	-40 ℃～ + 90 ℃


2.6.2电子巡更系统设备点位表

	天汇湾二期商住小区巡更设备点位表

	
	
	
	
	
	

	序号
	楼层
	位置
	巡更点

	1
	地下一层
	停车场
	12　

	2
	
	车辆出入口
	1

	3
	室外及围墙
	主出入口
	1　

	4
	
	围墙周边
	8

	5
	
	中心花园
	6

	6
	
	公共通道
	6

	7
	1层
	单元门口
	4

	8
	
	首层电梯厅
	4

	9
	
	电梯轿厢
	

	　
	合计
	　
	42


综合布线系统概述

综合布线系统是一套用于建筑物内或建筑群之间为计算机、通信设施与监控系统预先设置的信息传输通道。它将语音、数据、图像等设备彼此相连，同时能使上述设备与外部通信数据网络相连接。 
    综合布线系统是为适应综合业务数字网（ISDN）的需求而发展起来的一种特别设计的布线方式，它为智能小区单元与单元之间的信息设施提供了模块化扩展、更新与系统灵活重组的可能性。既为用户创造了现代信息系统环境，强化了控制与管理，又为用户节约了费用，保护了投资。综合布线系统已成为现代化建筑的重要组成部分。

2.7.1主要设备参数介绍

1、设备名称：网线   品牌：TCL    型号：超五类非屏蔽双绞线

包装：纸箱（305米+2%）
性能超过TIA/EIA568B和ISO超五类标准。
[image: image26.jpg]


通过信息产业部检验。
支持百兆以太网。
适应未来网络应用。
运行温度：-20至75℃
线规：23AWG,外径：5.2+0.2mm，以保证线管利用率。
2、设备名称：室外光纤   品牌：长飞    型号：6芯单模

[image: image17.png]



提高光信噪比（OSNR），升级到 100Gb/s, 400Gb/s 甚至更高速

进一步增大放大器与中继器之间的距离

增加系统冗余,降低系统成本

更小更轻的光缆设计

减少弯曲安装及维护的返工时间

有利于拉曼放大

保证光纤系统的稳定性

2.7.2综合布线系统设备点位表

天汇湾二期商住小区综合布线系统主干联网部分全部采用6芯单模室外光纤进入配线间，水平部分全部采用超五类非屏蔽双绞线；
智能化供电系统概述

为保证信息系统的安全，UPS的建设尤为重要。由于供电系统中不可避免的存在如供电中断、电压浪涌、电压陷落、波形畸变、频率漂移、持续过压、持续低压、瞬间过电压和噪声干扰等情况，这些情况中的任一出现必将造成整个供电系统的不稳定，尤其是对通信网络信息设备轻则工作出错、通信失败，重则设备损坏、数据丢失、系统崩溃。作为网络信息系统核心的服务器及通信设备能否稳定地工作，取决于电源系统能否提供高质量、稳定的电源。

UPS主要为网络、服务器、监控、报警等数设备提供后备电源，根据需求，提供约为1个小时的供电时间。
考虑到UPS主要为服务器等数据通讯设备提供后备电源，根据用户需求，对服务器等重要设备提供为1个小时的供电时间。根据机房的负载情况，本设计为1台10KVA UPS，对机房设备进行供电，提供约为1个小时的后备供电时间。
根据以上需求，我们为用户选用了山特公司的C6-10KVA  UPS电源，标准配置输出隔离变压器，降低共模干扰，最大程度提高系统的可靠性； 

2.8.1主要设备参数介绍

1、设备名称：UPS电源   品牌：山特    型号：C6-10KVA

[image: image18.png]



Castle UPS 6K(S)-10K(S) (2014) 是一款继承上一代城堡系列UPS 的优秀品质，并在其基础上表现更加出色的双转换在线式UPS。在有效解决9 种电力问题（断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动）的基础上，C6-10K (2014) 大幅提高了其在可靠性、高效性、适应性和灵活性等方面的表现，全方位满足了用户对稳定且不间断电力的需求。同时，其所具备的丰富的可扩展功能，也为满足用户的个性化需求提供了保障。
技术参数

	标称容量（ KVA ） 
	10KVA

	工作方式 
	双变换纯在线式，带隔离变压器输出工频机 

	相 数 
	三相 +N+G 

	输入功率因数 
	 ＞0.95 （加滤波器或 12 脉冲整流器） 

	多种工作模式
	具有UPS、EPS、ECO节能模式整机效率＞0.98

	整 

流 

器

	输入标称电压 
	380VAC

	
	范围 
	380± 25% 

	
	输入标称频率 
	50Hz ± 10% ， 60Hz ± 10% 

	
	输出纹波 
	＜ 2 ％ 

	
	软 启 动 
	0 ～ 100% 5sec 

	保护功能
	输入保护 
	电压、频率超限；错相、缺相 

	
	输出保护 
	过流、短路、功因过低 

	
	电池保护 
	过充保护、过放保护 

	
	温度保护 
	环境过温保护、逆变器过温保护 

	
	硬件故障保护 
	辅助电源异常、 断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护 

	
	报警
	具有真人语音报警功能


2.7.2智能化供电系统设备点位表

天汇湾二期商住小区智能化供电系统全部采用在线式UPS供电，安装在监控中心机房；
施工组织及管理

公司在施工中严格的管理体系

前期质量保证措施

根据国家及我公司关于弱电系统工程质量的有关要求，合理组织和实施全面质量管理。

进一步学习有关施工规范、验收规范和技术标准。

根据甲方和设计方的意见修订并编制施工组织设计和施工方案。

对工程质量容易出现问题的环节等因素，采取预防性措施。

加强工程有关材料的采购和检验管理工作，建立质量保证制度，确定质量责任人制度。

施工过程中的质量保证措施

设置质量监督组，切实负责项目实施过程中的质量管理检查工作。

对施工队作好技术交底工作，严格按照设计图纸、有关规范、工艺操作规程组织各分项、分部工程的施工。

加强对有关施工人员的施工工序管理工作，质量监督组经常进行检查工作。项目经理定期对工程质量进行抽查，并同时接收甲方、监理、设计部门的检查。

对各专业施工交叉较为复杂的部位要预先组织图纸会审，同时作好协调工作，避免出现安装后拆除返工现象。

作好安装成品、半成品的保护工作，根据其特点采取相应的保护措施。并设置现场成品维护人员，对成品进行巡护。

作好安装材料设备的检验工作，杜绝不合格产品的流入、

对已完工分项、分部工程，特别是隐蔽工程，及时进行质量自检和报请甲方、监理进行评定和验收，合格后再覆盖，不留隐患。

加强与其它各专业施工单位的协作与配合，确保各系统的施工质量。

智能弱电项目有一套合理有效的项目管理非常重要。我公司有着长期的集成的经验和相应的管理配套措施，而且通过ISO9000的规范化、条理化，更加使公司的项目运作步入高效、稳定的良性循环。

我们针对每个集成项目，从内部的运作到外部的管理，从方案的编写到项目的验收；以至合同保修期内都有配套的管理措施相对应。每一个步实施都有准确的纪录可查，这也说明我公司把通过ISO9000的各级程序文档真正落到实处。

在项目完工时，我们将提交一份完整的过程纪录和技术说明。

施工安全保证措施

在施工过程中必须严格执行国家有关安全施工规章制度，认真贯彻“安全为了施工，施工必须安全”及“预防为主”的方针，加强安全施工的科学管理，建立安全施工责任制，对施工人员进行强化安全教育和安全检查，落实安全措施，确保施工人员的安全、施工设备的安全、已施工完工工程部分的安全，杜绝安全事故的发生。

对本工程的安全施工制度，并组织施工人员学习，严格遵守；设立安全检察员负责施工安全工作。

现场施工人员，在任何情况下不得违章指挥或违章施工，并遵守如下纪律：

进入施工的现场必须戴安全帽，并正确使用个人劳保防护用品。

禁止酒后上岗作业，特种作业人员无操作合格证者，不准上岗作业。

现场施工人员应自觉服从安全检察员和甲方的监护检查。

现场施工人员应自觉遵守施工现场和甲方安全管理部门的有关规定。

施工中产生的有关危害施工安全的孔洞必须加以处理，防止有关事故的发生。

施工现场所使用的有关施工机具应注意安全放置，杜绝由于使用和放置不当而造成的事故

对有关需现场制作且制作时干扰较大的加工作业应尽量远离办公区域。

加强现场施工用电管理，对有关设备和线路应做到经常的检查和维护。

加强施工人员的组织纪律观念，不许到施工区内乱窜及大声喧哗，严禁和其他施工人员发生冲突，遵守施工现场管理条例。

公司的项目管理结构

“三分技术、七分管理”，任何项目的成功都是建立在健全、合理的组织结构基础之上的；规范和严密的管理制度、严格的项目质量检测和控制都是项目成功的必要保证。

围绕此项目，我公司将和有关负责部门共同组建“项目领导小组”，实现在“项目领导小组”领导下的项目实施小组管理模式，采用项目经理负责制，来对项目实施进行协调和管理。

同时，为了便于实施工作的开展，在项目实施小组内部，根据不同的任务和职能，再分设设备保障小组、工程实施小组、质量管理小组、技术移交小组等四个实施专项小组。

下面是项目组织结构图：

[image: image19.wmf]项目领导小组

项目领导小组

项目实施小组

项目实施小组

设

备

保

障

小

组

设

备

保

障

小

组

工

程

实

施

小

组

工

程

实

施

小

组

质

量

管

理

小

组

质

量

管

理

小

组

技

术

移

交

小

组

技

术

移

交

小

组

项目领导小组

项目领导小组

项目实施小组

项目实施小组

设

备

保

障

小

组

设

备

保

障

小

组

工

程

实

施

小

组

工

程

实

施

小

组

质

量

管

理

小

组

质

量

管

理

小

组

技

术

移

交

小

组

技

术

移

交

小

组


项目领导小组

项目领导小组有甲方有关部门负责人和公司有关部门负责人组成。主要职责如下：

确定项目总体目标

批准项目总体技术方案和实施方案

项目推进的跟踪与协调

与项目建设有关的一切决策

项目实施小组

项目实施小组的核心任务是负责项目中一切有关技术的问题，并就在方案实施过程中出现的有关技术问题与用户协调工作，共同保证实施方案能够按照计划如期完成。

项目实施小组由项目经理、技术总监和各个专项小组构成，主要职责是：

项目统筹管理

项目进程监督和管理

项目阶段性验收

资源调配

系统安装、调试

系统的测试

技术培训

技术移交

工程质量保证体系

[image: image20.wmf]项目经理

专职质监员

施工一队

施工二队

施工三队

甲方

工程监理

质检站

项目技术负责人

项目施工管理负责人


安全生产保证体系


[image: image21.wmf]项目经理

施工一队

施工二队

施工三队

安全组负责人

项目施工管理负责人


售后服务体系

说明

我公司是国内较早从事系统集成的公司之一，经过十年多的系统工程实践，我公司在工程质量保证，工程维护及服务方面建立了一整套管理制度，积累了相当丰富的经验，我公司拥有众多高水平专业从事弱电集成和计算机网络及通讯的工程技术人员，在系统设计及系统配置上具有较为雄厚的实力。在工程管理和施工方面，我公司具有一整套完善的工程质量保证体系，以及科学的项目管理体系和实践经验。

在每一个工程项目的在每一子系统完工后，都要进行公司内部的验收，并进行该子系统的测试工作，这样才能顺利实施的基础上，保证整个弱电系统的整体效能。

最后在整个工程完工、测试、预演、开通后，将为用户提供详细的工程资料文档及后期完整的上岗培训。以保证客户的投资得以发挥出最大的效能。

从一定意义上说，作为系统集成公司，其生命线不是产品、技术，而是实实在在的服务。

技术服务通过已下的承诺达到落实：

安装调试：严格按国家标准和规范实施各个子系统。

系统培训：不定期在公司内专门开辟的培训教室举办各种设备、软件及系统安装、调试、维护使用的培训班。

服务备份：我公司具备充实的货源和库存，可以为用户及时提供关键部件（如摄像头、）的备用品，保证用户生产系统的正常运行，对于临时无法提供的备件。也会在最短的时间内进行维修。

服务品质：用户保修卡，用户档案，定期巡回访问

免费服务期限：整个智能化系统免费服务一年。

售后服务机制

公司建立7*24小时的服务投诉和申告系统，建立公司自有的CALLCENTER系统。本系统结合我公司的CRM系统中的相关模块，以最快速度将您的申告以即时信息的方式发送到相关负责人员电脑屏幕前。并自动跟踪整个事件的处理过程。完善的解决了公司业务区域拓展造成的服务响应滞后问题，使您的服务就在眼前。

公司的技术服务人员在必要情况下可以24小时到达现场，解决客户的实际问题。

PAGE  
项目施工单位：广东赛能科技有限公司佛山分公司                      56 

_1234567890.vsd
�

���������

�

�

�����������

�

�

�

�

���������

�

���������

�

���������

�����

���������

�������

�

�

�

�

�

���������������

�

�������������������

�

�

�

�

�

�

�


_1234567891.vsd

